Приложение N 7

к Правилам противопожарного

режима в Российской Федерации,

утвержденным постановлением Правительства РФ

от 25.04.2012 N 390 (дополнительно включено

постановлением Правительства РФ

от 17.02.2014 N 113)

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Глава Захаровского сельсовета |
|  | (должность руководителя (заместителя руководителя) органа |
|  | Казачинского района Красноярского края |
|  | местного самоуправления района, поселения, городского округа) |
|  | Розе Тамара Аркадьевна |
|  | (ф.и.о.) |
|  | (подпись и М.П.) |
|  | " | 12 | " | января | 20 | 22 | г. |

П А С П О Р Т

населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

| Наименование населенного пункта: | Село Захаровка |
| --- | --- |
| Наименование поселения: | Захаровский сельсовет |
| Наименование муниципального района: | Казачинский район |
| Наименование субъекта Российской Федерации: | Красноярский край |

I. Общие сведения о населенном пункте

| Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 521,37 га |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 4,5 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) |  |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 10 |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| N п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нет |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

| 1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), |
| --- |
| дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: | Пожарный пост Захаровского |
| сельсовета Красноярский край Казачинский район с. Захаровка ул. Кирпичная 4 |
| 2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны |
| (наименование, вид), адрес: | , |

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розе Тамара Аркадьевна | Глава Захаровского сельсовета | 89135935695 |
| 2. | Зырянов Юрий Александрович | Водитель пожарного поста Захаровского сельсовета | 89135097707 |
| 3. | Розе Александр Викторович | Водитель пожарного поста Захаровского сельсовета | 89069740693 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Имеется |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | Выполняется весной и осенью ежегодно |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Функционирует |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | имеются |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд) |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление от 17.04.2018 17 |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | имеются |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта. | имеются |